# Пожалуйста, отправьте заполненное ТЗ

# по тел/факсу: (495) 790-7060 (многоканальный)

или по E-mail: kam@kwark.ru; mpo@kwark.ru

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ________

на подбор оборудования

градирня эжекторная струйная ГЭС ______

НАЗНАЧЕНИЕ ГРАДИРНИ _____________________________________________________________________________

|  | Требуемая производительность ГЭС, м3/ч* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура воды на входе в ГЭС, °С* |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуемая температура воды на выходе из ГЭС, °С* |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуемая величина теплосъема в ГЭС, кВт (ккал/час)* |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемое избыточное (манометрическое) давление охлаждаемой воды на входе в ГЭС, МПа* |  |  |  |  |  |  |
|  | Географическое месторасположение ГЭС (регион, город)* |  |  |  |  |  |  |
|  | Место установки эжектора (помещение, открытая площадка) |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная температура окружающего воздуха, С |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение ГЭС в существующей (проектируемой) схеме (помещение/улица), наличие, длина, габариты воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма, размеры, отметка расположения бака-накопителя после ГЭС в существующей (проектируемой) схеме |  |  |  |  |  |  |
|  | Химический состав охлаждаемой воды, наличие, тип химводоподготовки в существующей (проектируемой) технологической схеме |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединительные диаметры трубопроводов перед и после ГЭС в существующей (проектируемой) схеме, Ду, мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость ввода дополнительных жидких реагентов или газов, нет/да |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к дополнительной комплектации (автоматика регулирования, запорно-регулирующая арматура, насосное оборудование, бак-накопитель, прочее): |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость шефмонтажных работ, нет/да |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость пусконаладочных работ, нет/да |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Краткое описание технологической схемы: |  |  |  |  |  |  |
| #### Наименование предприятия*: _____________ _______________________________________ Дата: «_____»____________ 20____г. |  |  | #### Заполнил*: |  |  |  |  |
|  |  |  | Должность: |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел: |  |  |  |  |
|  |  |  | Телефон*: |  | Факс: |  | E-mail*: |
| * Поля, обязательные для заполнения. |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
|  |  |  |  | ___________________________ (ФИО и должность ответственного представителя Заказчика) |  |  |  |
|  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  |  |  |  | м.п. |  |  |  |