# Пожалуйста, отправьте заполненное ТЗ

# по тел/факсу: (495) 790-7060 (многоканальный)

или по E-mail: kam@kwark.ru; mpo@kwark.ru

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ________

на подбор оборудования

декарбонизатор-обезжелезиватель струйный ДКС ______

НАЗНАЧЕНИЕ ДКС ____________________________________________________________________________________

|  | Тип проектируемой системы (назначение ДКС) | уменьшение содержания СО2 до равновесного вывод Fe(HCO3)2 в осадок (для ДКС(Ж)) |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальная производительность ДКС (min-max), м3/ч* |  |
|  | Содержание СО2 в исходной воде, мг/л* |  |
|  | Форма железа в исходной воде** |  |
|  | Содержание железа в исходной воде, мг/л** |  |
|  | Солесодержание исходной воды, мг/л** |  |
|  | Общая жесткость исходной воды, мг-экв/л** |  |
|  | Общая щелочность исходной воды, мг-экв/л* |  |
|  | рН исходной воды* |  |
|  | Располагаемое избыточное (манометрическое) давление воды на входе в ДКС, МПа изб* |  |
|  | Температура воды на входе в ДКС, (min-max), °С* |  |
|  | Логика изменения расхода воды через ДКС (зима/лето, технологические колебания, день/ночь, другое) |  |
|  | Место установки ДКС (помещение, открытая площадка) |  |
|  | Минимальная температура окружающего воздуха, (С |  |
|  | Возможность расположения ДКС на крыше бака-накопителя, нет/да |  |
|  | Форма, размеры, отметка расположения бака-накопителя после ДКС |  |
|  | Необходимость ввода дополнительных жидких реагентов или газов, нет/да |  |
|  | Присоединительные диаметры трубопроводов перед и после ДКС в существующей (проектируемой) схеме |  |
|  | Требования к дополнительной комплектации (автоматика регулирования, запорно-регулирующая арматура, бак-накопитель, прочее) |  |
|  | Необходимость шефмонтажных работ, нет/да |  |
|  | Необходимость пусконаладочных работ, нет/да |  |
|  | Краткое описание технологической схемы: |
| Наименование предприятия*: _____________ _______________________________________ Дата: «_____»____________ 20____г. | Заполнил*: |
|  | Должность: |
|  | Отдел: |
|  | Телефон*: | Факс: | E-mail*: |
| * Поля, обязательные для заполнения. |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| ** Для обезжелезивателя ДКС(Ж) |  | ___________________________ (ФИО и должность ответственного представителя Заказчика) |
|  |  | ___________________________ |
|  |  | м.п. |