# Пожалуйста, отправьте заполненное ТЗ

# по тел/факсу: (495) 790-7060 (многоканальный)

или по E-mail: kam@kwark.ru; mpo@kwark.ru

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ________

на подбор оборудования

щелевой деаэратор «КВАРК» ДЩ________

атмосферный, вакуумный, повышенного давления, секционированный, со встроенным охладителем выпара:

ДЩ(А), ДЩ(В), ДЩ(П), ДЩ(А-С), ДЩ(В-С), ДЩ(П-С), ДЩ(А-С-ОВС), ДЩ(В-С-ОВС), ДЩ(П-С-ОВС)

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕАЭРАТОРА: ___________________________________________________________________________

|  | #### Тип деаэратора (атмосферный, вакуумный, повыш. давления)* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность деаэратора, т/час* |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность по секциям (для секционированной модификации), G1/G2, т/час |  |  |  |  |  |  |
|  | Логика изменения расхода через деаэратор (постоянный расход, сезонные колебания, технологические колебания) |  |  |  |  |  |  |
|  | Избыточное давление деаэрируемой воды на входе в деаэратор, МПа изб* |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура деаэрируемой воды, оС* |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание СО2 в деаэрируемой воде, мг/кг |  |  |  |  |  |  |
|  | Бикарбонатная щелочность в деаэрируемой воде, мг-экв/кг |  |  |  |  |  |  |
|  | Водород-ионный показатель деаэрируемой воды (рН) |  |  |  |  |  |  |
|  | Место установки деаэратора (помещение, открытая площадка) |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная температура окружающего воздуха, С |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектация охладителем выпара (встроенный, выносной струйный, выносной трубчатый, нет) |  |  |  |  |  |  |
|  | Избыточное давление воды охладителя выпара, МПа изб |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура воды охладителя выпара, оС |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектация водоструйным вакуум-эжектором (да/нет) |  |  |  |  |  |  |
|  | Избыточное давление рабочей воды эжектора, МПа изб |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура рабочей воды эжектора, оС |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота расположения эжектора над баком-газоотделителем, м |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектация теплообменником для подогрева воды перед деаэратором (струйный ПВС, трубчатый ПВК, нет)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектация баком-газоотделителем (да/нет) |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектация деаэраторным баком (да, указать объем бака; нет) |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектация автоматикой регулирования (да, перечислить параметры регулирования; нет) |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость шефмонтажных работ, нет/да |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость пусконаладочных работ, нет/да |  |  |  |  |  |  |
|  | Краткое описание технологической схемы (пожалуйста, приложите схему) |  |  |  |  |  |  |
| #### Наименование предприятия*: _____________ _______________________________________ Дата: «_____»____________ 20____г. |  |  | #### Заполнил*: |  |  |  |  |
|  |  |  | Должность: |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел: |  |  |  |  |
|  |  |  | Телефон*: |  | Факс: |  | E-mail*: |
| * Поля, обязательные для заполнения. |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| ** Для подбора теплообменника, пожалуйста, заполните Техническое задание на подбор ПВС и (или) ПВК |  |  |  | ___________________________ (ФИО и должность ответственного представителя Заказчика) |  |  |  |
|  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  |  |  |  | м.п. |  |  |  |